Broj: DB 2176-128-02-918-5/21.

Popovača, 21.svibanj 2021. godine

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom  savjetovanju u postupku javne nabave velike vrijednosti – MATERIJAL ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PO GRUPAMA CPV 33141000-0, Ev. broj: 7/2021

Sukladno članku 198. ZJN 2016,  i čl. 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA proveo je postupak prethodnog savjetovanja.

Savjetovanje je trajalo u razdoblju od 13. svibnja 2021. godine do  21. svibnja 2021. godine do 12:00 sati.

Tijekom postupka savjetovanja zaprimljene su slijedeće primjedbe i prijedlozi:

- Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Temeljem Vašeg Poziva na prethodno savjetovanje, objavljenog u Briefing e-servisima, Ev.br.nabave: JN-7/2021 za predmet nabave: MATERIJAL ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PO GRUPAMA, predlažemo sljedeće izmjene:

Grupa 39:

V08AB09084 JODIKSANOL BOČ. PLAST. 10 x 100 ml (320 mg I/ mL) PAK 1

Grupa 44:

Povidon-jod otop. 1% 1x100 ml KUT 3

Povidon-jod otop. 10 % 1x100 ml KUT 16

Povidon-jod otop. 10 % 1x1000 ml KUT 12

Naručitelj: Prihvaćamo prijedlog izmjene.

- Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Prijedlog za predmet nabave: Materijal za dijagnostiku i liječenje, evidencijski broj: JN-7/2021, grupu: 70, stavku grupe: 1. Gel za EEG 350g

Molimo Vas, da uvažite naš prijedlog za izdvajanjem stavke 1 iz grupe nabave 70 u grupu natječaja 68 kako bi kao proizvođači, spomenute stavke se mogli natjecati u javnoj nabavi i za tu stavku.

Naručitelj: Otvoriti ćemo novu grupu Gel za EEG.

3. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Temeljem poziva na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za predmet nabave „Materijal za dijagnostiku i liječenje po grupama“, objavljenog dana 13. svibnja 2021. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ovim Vam putem, kao zainteresirani gospodarski subjekt, dostavljamo prijedloge kako slijedi:

- U grupi 13., moli se ispravak troškovnika na način da se upišu formule za izračun vrijednosti stavaka bez PDV-a, a koje nedostaju za stavke 15.1. i 15.2.

Naručitelj: Prihvaća se, upisati ćemo formulu za navedene stavke.

4. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Naručitelj: Prihvaća se izmjena.

5. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Kao zainteresirani Ponuditelj u postupku Prethodnog savjetovanja za postupak javne nabave:

| Umjesto opisa: RED BROJ | PREDMET NABAVE |
| --- | --- |
| 1. | RUKAVICA LATEKS vlč. SMALL, MEDIUM ili LARGE BEZ PUDERA |
| 2. | RUKAVICA LATEKS vlč. EKSTRA LARGE BEZ PUDERA |

MATERIJAL ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PO GRUPAMA, EVIDENCIJSKI BROJ: JN-7/2021 molim izmjenu opisa stavki za grupu 17, stavke 1 i 2 :

Predlažemo slijedeći opis:

RED BROJ /  PREDMET NABAVE

1.  Rukavice latex, nesterilne, pregledne, bez talka. Dužina min. 240mm i AQL                                                                    maximalno 1,5. Debljina na prstu 0,06 mm-0,11 mm i dlanu od 0,05-0,08                                                                                                                                                                                                                          mm. Veličina: S,M,L

2. Rukavice latex, nesterilne, pregledne, bez talka. Dužina min. 240mm i AQL                                                       maximalno 1,5. Debljina na prstu 0,06mm-0,11 mm i dlanu od 0,05-0,08                                            mm. Veličina: XL.

Kao i obvezujuće norme za obadvije stavke grupe 17 : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 374-5.

Naručitelj: Prijedlog se prihvaća.

6. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Kao zainteresirani Ponuditelj u postupku Prethodnog savjetovanja za postupak javne nabave:

MATERIJAL ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE PO GRUPAMA, EVIDENCIJSKI BROJ: JN-7/2021 molim izmjenu opisa stavki za grupu 18, stavke 1 i 2 :

Umjesto opisa:

RED BROJ                                  PREDMET NABAVE

1.                                                  RUKAVICA NITRIL vlč. SMALL, MEDIUM ili LARGE

2.                                                  RUKAVICA NITRIL vlč. EKSTRA LARGE

Predlažemo slijedeći opis:

RED BROJ / PREDMET NABAVE

1. Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez talka. Dužina min. 240mm i                                               AQL maximalno 1,5. Mikro teksturirane vanjske površine protiv klizanja.          .                                         Debljina na prstu 0,06 mm-0,11 mm i dlanu od        0,05-0,07 mm. Veličina:     .                                         S,M,L Sila trganja najmanje 6N.

2. Rukavice nitrilne, nesterilne, pregledne, bez talka. Dužina min. 240mm i                                                                                       AQL maximalno 1,5. Mikro teksturirane vanjske površine protiv klizanja.                .                                        Debljina na prstu 0,06mm-0,11 mm i dlanu od 0,05-0,07 mm. Veličina: XL.  .         .                                        Sila trganja najmanje 6N.

Kao i obvezujuće norme za obadvije stavke grupe 18 : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 374-1 (Type B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420, EN 16604, ASTM 1671.

Naručitelj: Prijedlog se prihvaća.

7. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Poštovani,

- u vezi poziva na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim

subjektima dostavljamo upit :

- u objavljenom prijedlogu troškovnika u grupi 11 - predlažemo da stavke 19. - 26. i

31. - 34. izdvojite u zasebnu grupu naziva Kateteri i sonde, kako bi omogućili

sudjelovanje i ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ukoliko udovoljite traženom zahtjevu dobit ćete jednakokvalitetne proizvode po

znatno povoljnijoj cijeni.

Naručitelj: Prihvaća se, otvoriti ćemo novu grupu naziva Kateteri i sonde.

8. Primjedba zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Poštovani,

Nastavno na objavljeno Savjetovanje Materijal za dijagnostiku i liječenje po grupama, molimo Vas da iz troškovnika grupe 4, ostali potrošni laboratorijski materijal1, uklonite stavku 21, CELLOGEL 5,7X14 100/1, budući da se traženi proizvod više ne proizvodi.

Naručitelj: Navedena stavka će se brisati.

Stručno povjerenstvo za provedbu postupka